«Газовик-Нефть»

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 117

E-mail:  neft@gazovik.ru

https://www.gazovik-pgo.ru

Тел.: 8-800-2000-845

Опросный лист для заказа датчика уровня ПМП-052/152

Название Заказчика __________________________________________________________________

Адрес                        ___________________________________________________________________

Контактное лицо     ___________________________________________________________________

Телефон                   ____________________________________________________________________

Эл.почта                  ____________________________________________________________________

1. Рабочая среда _______________________________________________________________________

2. Давление максимальное       __________________________, Мпа

3. Плотность: min _____________ кг/м3       max ________________ кг/м3

4. Диапазон температуры     _____________ºС

5.  □ регулируемые уровни (ПМП-152)         □ нерегулируемые уровни (ПМП-052)

6.  Использование на объекте   □ поднадзорному Российскому Морскому Регистру

□ поднадзорному Российскому Речному Регистру

7. Тип присоединения ___________________________________________

□ 2й кабельный ввод

тип кабельного ввода ___________________   устройство крепления кабеля ________________

(если кабельный ввод и устройство крепления не определены, то на датчик по умолчанию устанавливается кабельный ввод D12 без устройства крепления)

8. Вариант исполнения:  □ инверсное (монтаж в нижней стенке резервуара направляющей вверх)

□ транспортное (с втулкой АТ60 для повышения прочности сварного соединения направляющей и  корпуса датчика)

9. Длина направляющей         _____________ мм

|  | Направление срабатывания* | Расстояние от плоскости установки ПМП до уровня жидкости, мм | Нормальное состояние** | Тип выхода*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |
| Уровень 4 |  |  |  |  |

* Направление срабатывания указывает направление движение уровня жидкости, при котором происходит изменение состояния выхода: верхнее ("В") – для контроля повышения уровня; нижнее ("Н") – для контроля понижения уровня. Если число уровней в одном направлении >1, то дополнительные контрольные уровни обозначаются: "ВА" – верхний аварийный (выше уровня "В"), "НА" – нижний аварийный (ниже уровня "Н"). Если число уровней в одном направлении >2, то третий и четвертый уровень обозначаются "А" – аварийный.

** Нормальное состояние нормально-разомкнутое (НР), нормально-замкнутое (НЗ), переключающее (П). Нормальное состояние предшествуют контрольному уровню, т.е. когда уровень ниже верхнего или выше нижнего контрольных уровней. Переключающие выходы (W5, W30, DC24, AC24, AC220) возможны только для ПМП-052. По умолчанию в заказе все выходы устанавливаются как НР типа W5.

*** Тип выхода:  W5,W30 (контакты геркона), AC24, AC220, DC24 (выход электронного модуля). По умолчанию в заказе все выходы устанавливаются типа W5НР. Выходы W5НЗ могут быть зашунтированы диодами (исполнение "W5DНЗ") для совместного применения ПМП с сигнализатором  МС-3-2Р. ПМП-152, может иметь выходы в соответствии со стандартом DIN EN 60947-5-6 (NAMUR). Выход W30 применяется только в ПМП-052

10. Кол-во однотипных датчиков уровня в заказе       _________ шт.

11. Укомплектовать ответными фланцами и крепежом      □ да   □ нет

12. Дополнительная информация _________________________________________________________________